XXX政府新設及維護管線施工圖資更新作業
自主查核表（參考範例）
案號：	施測日期：
基本資料
施測廠商：□ 自行施測 □ 外包施測（廠商名稱： ） / 施測人員姓名：
施測儀器：□ 經緯儀 □ 衛星定位儀器 □ 潛盾施工 □ 其它： / （採用其它方式請跳填4，經緯儀、潛盾施工請跳填寫5）
GPS儀器型號： / 是否連接內政部國土測繪中心提供之e-GNSS定位服務：□ 有 □ 無
如無連接時，請說明如何取得控制點坐標資訊及校正方式： / 說明：
其它施測方式及如何驗證符合精度說明： / 說明：
引用控制點來源： （TWD97坐標系統，間接高程為正高） / 控制點編號： / E坐標： N坐標： 間接高程： 公尺 / 控制點編號： / E坐標： N坐標： 間接高程： 公尺
施測點數： / 孔蓋： 點；設施物： 點；管線： 點
查核項目
測量精度是否符合「XXX政府XXX管線圖資更新維護作業要點」之規定： □ 是 □ 否。 / 說明：孔蓋坐標誤差小於20公分、管線坐標誤差小於30公分、管線轉折部分坐標誤差小於50公分。
是否依「XXX政府XXX管線圖資更新維護作業要點」之規定量測圖資更新所需之屬性資料：□ 是 □ 否。 / 說明：如孔蓋間接高程、長寬、孔底高，管線埋深、長度等。
是否取得測量紀錄檔案或報表：□ 是 □ 否。 / 使用GPS儀器時，是否拍攝施測成果坐標讀數之相片：□ 是 □ 否。
現場施工作業範圍、管線起點、轉折點及終點部份，是否有依序拍攝遠照、近照、埋深及假修復路面照片，管線埋設深度以箱尺量測，並以平視角度拍攝箱尺量測值：□ 是 □ 否。
圖資更新查核項目
上傳圖資格式是否依照現行實施「公共設施管線資料標準」規範之GML交換檔案格式製作：□ 是 □ 否
施作之道路挖掘工程是否與核可之內容與要求一致：□ 是 □ 否
上傳圖資及照片內容是否與現地施工區位及現場實際施工內容相符，並對圖資正確性負完全責任：□ 是 □ 否

施工與施測相片
一、竣工平面圖	說明： / 竣工平面圖內容須含設計之孔蓋、管線布設位置。 / 竣工平面圖內容須含孔蓋、管線布設位置及管徑大小。 / 配合項次二、三、四、五之照片編號，需於平面圖上標示各照片編號及拍攝方向。
二、管 / 線 / 埋深	編號： / （起點）	編號： / （轉折點1）
	說明： / 施測照片須依序起點、轉折點、終點，檢附每一施測點及高程變化處埋設深度照片。頁數若有不足，請自行新增。 / 配合竣工平面標示之編號，於本項次標示對應之照片編號（屬上傳檔案之照片，檔案命名編號亦需相同）。 / 箱尺擺放至少2根箱尺（分別平置地面與垂直放置於布設管線之管頂） / 相片採平視角度（並能顯示置於管頂）拍攝，須能明確判讀箱尺平視刻度數值（公分刻度）。
	編號： / （轉折點2）轉折點不足，請自行新增。	編號： / （終點）

施工與施測相片
三、臨時修復後全景照片	編號： / （起點）	編號：
	說明： / 修復照片轉折點需拍攝，無轉折修復路段每50公尺至少需拍攝1張，並需對應竣工平面圖上之編號。 / 配合竣工平面圖標示之編號，於本項次標示對應之照片編號（屬上傳檔案之照片，檔案命名編號亦需相同）。 / 頁數若有不足，請自行新增。
	編號：	編號： / （終點）

四、施測照片	編號： / （起點）	編號： / （轉折點1）
	說明： / 施測照片須依序起點、轉折點、終點，檢附每一施測點之經緯儀或GPS施測中相片。頁數若有不足，請自行新增。 / 配合竣工平面標示之編號，於本項次標示對應之照片編號（屬上傳檔案之照片，檔案命名編號亦需相同）。 / 測量中施測照片須含儀器、測量人員及現場背景。
	編號： / （轉折點2）轉折點不足，請自行新增。	編號： / （終點）

施工與施測相片
五、測量坐標讀數	編號： / （起點）	編號： / （轉折點1）
	說明： / 施測照片須依序起點、轉折點、終點，檢附每一施測點之經緯儀或GPS施測中相片，若使用GPS儀器時需附GPS坐標讀數。頁數若有不足，請自行新增。 / 配合竣工平面標示之編號，於本項次標示對應之照片編號（屬上傳檔案之照片，檔案命名編號亦需相同）。
	編號： / （轉折點2）轉折點不足，請自行新增。	編號： / （終點）

填 報 人 員：	（簽章） / 年 月 日	管線單位名稱：	（簽章）